MULTISTRAND - SINGLE CORE UNSHETHED FLEXIBLE CABLES 1100 VOLTS CONFORMING TO IS:694-1990 (LENGTH 90 MTRS.) PRODUCT CODE SIZE (SQ.MM) NOMINALAREA (SQ.MM) CURRENT RATING (AMP.) PRICE (PER COIL) PKG. (COIL) M001 14/0.30 1.0 11 450/- 24 M002 22/0.30 1.5 14 655/- 20 M003 36/0.30 2.5 19 1020/- 12 M004 56/0.30 4.0 26 1560/- 10 M005 84/0.30 6.0 31 2310/- Packing M006 140/0.30 10.0 42 3750/- As Per Order M007 101/0.30 16.0 57 6320/- Colour:**** MULTISTRAND - SINGLE CORE UNSHETHED FLEXIBLE CABLES 1100 VOLTS (LENGTH 90 MTRS.) PRODUCT CODE SIZE (SQ.MM) NOMINALAREA (SQ.MM) CURRENT RATING (AMP.) PRICE (PER 100MTRS) PKG. (COIL) M008 10/0.30 0.75 7 335/- 26 M009 28/0.30 2.0 15 830/- 12 PVC INSULATED THREE CORE UNSHEATHED FLEXIBLE CABLES 1100 VOLTS CONFORMING TO IS:694-1990 PRODUCT CODE SIZE (SQ.MM) NOMINALAREA (SQ.MM) CURRENT RATING (AMP.) PRICE (PER COIL) M010 22/0.30 1.5 14 3010/- M011 36/0.30 2.5 19 4310/- Standard Pkg. M012 56/0.30 4.5 26 6380/- 500 Mtr.drum M013 84/0.30 6.0 31 9320/- Other Lengths M014 140/0.30 10.0 42 15100/- As Per Order M015 101/0.30 16.0 57 24450/- M016 157/0.30 25.0 71 35760/- Colour** TELEPHONE & SWITCHBOARD CABLES (COPPER / CCS) (LENGTH 90 MTRS.) PRODUCT CODE SIZE (SQ.MM) PAIR (A)PRICE (COPPER) (B)PRICE (PER 100MTRS) M017 0.41MM ONE PAIR 300/- 275/- 20(1&2 Pair) M018 0.41MM PER PAIR 230/- 195/- 14(3&5 Pair) FOAM CO-AXIAL CABLES (WITH JELLY FILLED)CCS PRODUCT CODE SIZE PRICE LENGTH PKG. M019 R.G.59 755/- 90mtrs. 8 M020 R.G.59 2480/- 305 mtrs. (Drum) 2 M021 R.G.6 895/- 90 mtrs. 8 M022 R.G.6 2980/- 305 mtrs. (Drum) 2